# แบบติดตาม-ปอ.3

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

###### สำหรับงวดตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2551  ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2552

| วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะการ ดำเนินการ* (6) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน มีระบบการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อให้การควบคุมดูแลรักษาอาคาร สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและทันต่อเหตุการณ์ | 3. การควบคุมดูแลรักษาอาคาร - ระบบการตรวจสอบอาคารบางส่วนยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้- การดำเนินการตามแผนการควบคุมดูแลรักษาอาคาร ยังไม่ได้ผลตามที่ควร | ปี งบประมาณ 2551 | มหาวิทยาลัยโดย ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ ฯ มีหน้าที่ดูแลอาคารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. จัดทำแผนดำเนินงาน ในเรื่องต่อไปนี้ ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น 2. ปฏิบัติตามแผนที่จัดทำ 3. มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินผล และติดตาม โดย ผู้บริหารที่กำกับดูแลศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ ฯ 4. สำรวจทางหนีไฟ เพื่อหาแนวทางในการฝึกซ้อมการหนีไฟในแต่ละอาคารที่รับผิดชอบดูแล 5. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปฝึกอบรมการเกิดอัคคีภัย | 30 กันยายน 2552 มหาวิทยาลัย และ ส่วนงานย่อย |  |  |

แบบติดตาม-ปอ.3 (ต่อ)

| วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะการ ดำเนินการ* (6) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. เพื่อให้การควบคุมดูแลรักษาอาคาร ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย |  |  | แผ่นดินไหว เป็นต้น |  |  |  |

ชื่อผู้รายงาน........................................................

(......................................................)

วันที่.........เดือน.................................   พ.ศ. 2552

ชื่อผู้บริหารหน่วยงาน............................................

(......................................................)

*    สถานะการดำเนินการ :	วันที่.........เดือน.................................   พ.ศ. 2552

(    =     ดำเนินการแล้ว  เสร็จตามกำหนด

(     =     ดำเนินการแล้ว  เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X       =     ยังไม่ดำเนินการ

0       =     อยู่ระหว่างดำเนินการ